Repérage Amiante

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intéger au dossier technique ''Amiante''

Arrêtés du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A et de la liste B contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage

établi le mercredi 2 février 2022

| PROPRIETAIRE |  |
| --- | --- |
| Nom : | ROUEN NORMANDIE AMENAGEMENT |
| Adresse : | 65 AVENUE DE BRETAGNE CS 21137 76175 ROUEN CEDEX 1 |

DOSSIER N°: 2022-01-0057

| ADRESSE DES LOCAUX VISITES |  |
| --- | --- |
| BAT F CABLERIE BAT F CABLERIE ALLEE JEAN DE BETHENCOURT 76100 ROUEN |  |

Sommaire

1.	Conclusions	2

2.	Symboles utilisés	3

3.	Textes de Référence	3

4.	Objet de la mission	4

5.	Cadre de la mission et méthode d’investigation	4

6.	Locaux visités	6

7.	Tableau général de repérage	6

8.	Matériaux repérés dans le cadre de la mission	7

9.	Annexes	8

Ce rapport n’est pas destiné à la réalisation de travaux ultérieurs. Avant toute intervention personnelle ou d’entreprises extérieures, le propriétaire a l’obligation de faire procéder aux investigations complémentaires. Dans le cas de travaux de réhabilitation, rénovation ou démolition partielle ou totale, le propriétaire doit communiquer les documents amiante et en priorité le diagnostic approfondi, aux entreprises, conformément au décret n° 2001-1016 relatif à l’analyse de risques des chefs d’établissement et faire procéder à la dépose des matériaux amiantés avant tout début d’intervention, par une entreprise bénéficiant d’une qualification AFAQ ASCERT, QUALIBAT 15-52.

Ce rapport mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du code de la santé publique est valide jusqu’à la réalisation de travaux.

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :

DEKRA CERTIFICATION

5 AVENUE GARLANDE - 92220 BAGNEUX

Certification Diagnostic Amiante : N° DTI1950 valide du 04/09/2017 au 03/09/2022

Conclusions

| Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériau ou produit contenant de l'amiante. En cas de présence de matériaux et produits contenant de l’amiante, toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou de ceux les recouvrant ou les protégeant doivent être avertie. Certains matériaux et produits peuvent être repérés en dehors du cadre de la mission, le cas échéant ceux-ci sont indiqués dans un chapitre intitulé « Autres matériaux et produits repérés hors cadre de la mission » mais n’ont pas d’incidence sur les conclusions du rapport. |  |
| --- | --- |
|  | Fait à LE HAVRE Le mercredi 2 février 2022 par Patrice Pont opérateur de diagnostic |

Parties d’ouvrage non vérifiables :

Tous les locaux et parties d'ouvrage du programme de repérage ont été vérifiés.

| Niv | Zone/Bât | Pièce | Partie d’ouvrage | Motif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Des parties de l'immeuble n'ont pu être visitées : - les obligations réglementaires prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 12 décembre 2012 - Par conséquent l'opérateur émet des réserves sur la conclusion définitive du repérage de l'amiante réalisé dans le cadre de cette mission. Des investigations complémentaires sur ces parties d'immeubles devront être réalisées pour compléter ce repérage. |  |  |  |  |

Matériaux ou produits de la liste A

| Action à effectuer en fonction du résultat de l’évaluation | Evaluation du repérage |  |
| --- | --- | --- |
| Faire réaliser une évaluation périodique de l’état de conservation du produit ou matériau |  | 1 |
| Faire réaliser une surveillance du niveau d’empoussièrement |  | 2 |
| Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement des flocages |  | 3 |

Article R1334-17 du code de la santé publique :

En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article R. 1334-16, les propriétaires procèdent :

- Contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-27 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;

- Surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-18 ;

- Travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 1334-18. Les travaux doivent être engagés dans un délai de 1 an à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle.

Nota (Article R1334-29-3 du code de la santé publique):

I. ― A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R. 1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

II. ― Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Matériaux ou produits de la liste B

| Action à effectuer en fonction du type de recommandation | Type de recommandation |  |
| --- | --- | --- |
| Faire réaliser une évaluation périodique de l’état de conservation du produit ou matériau |  | EP |
| Faire réaliser l’action corrective de premier niveau |  | AC1 |
| Faire réaliser l’action corrective de second niveau |  | AC2 |

Mesures à prendre dans les cas :

EP : 	procéder à l’évaluation périodique des matériaux concernés, cela consiste  à :

- contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

- rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer

AC1 : 	procéder à une remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. Faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. L’action corrective de premier niveau consiste à :

- Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;

- Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

- Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits contenant de l’amiante restant accessibles dans la même zone ;

- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

AC2 :	L’action corrective concerne  l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation. Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second niveau consiste à :

- Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l’usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l’amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

- Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ;

- Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ;

- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

Nota (Article R1334-29-3 du code de la santé publique) :

III. Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiments occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Symboles utilisés

Les symboles suivants sont utilisés dans ce rapport de repérage et indique une conclusion, les sondages destructifs ou non, l’évaluation de l’état de conservation des matériaux contenant de l’amiante :

| Symbole | Désignation |
| --- | --- |
|  | Produit ou matériau, par nature ne contient pas d'amiante |
|  | Absence de produit ou matériau contenant de l’amiante après analyse |
|  | Produit ou matériau contenant de l’amiante (marquage, documention, …) |
|  | Produit ou matériau contenant de l’amiante après analyse |
|  | Sondage non destructif |
|  | Sondage destructif |
|  | Bon état ou dégradé |
|  | Evaluation amiante des matériaux de la liste A : 1 ou 2 ou 3 |
|  | Evaluation amiante des matériaux de la liste B : EP, AC1 ou AC2 |

Textes de Référence

- Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

- Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »

- Décret no 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis

- Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 – articles R1334-14 à R1334-29-1 et annexe 13-9.

- Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante et modifiant le Code du Travail.

- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l’habitation et le code de la santé publique (Version consolidée au 01 novembre 2007)

Objet de la mission

Date de la commande : 10/01/2022

Dossier N° : 2022-01-0057

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intéger au dossier technique ''Amiante''

Programme de repérage : Repérage des matériaux et produits de la liste A, de la liste B de l'annexe 13.9 du code de la santé publique.

| DONNEUR D’ORDRE |  | NOTAIRE |
| --- | --- | --- |
| Nom : ROUEN NORMANDIE AMENAGEMENT Adresse : 65 AVENUE DE BRETAGNE CS 21137 76175 - ROUEN CEDEX 1 Tel : |  | Nom : SANS OBJET Adresse : - Tel : |

| Adresse du bien visité : BAT F CABLERIE ALLEE JEAN DE BETHENCOURT 76100 ROUEN BAT F CABLERIE - Bien inoccupé Nom locataire : Tel locataire : |  |
| --- | --- |
| Accès : Type : Entrepôt Usage : Habitation (Maisons individuelles) Date de construction : inconnue Nombre de Niveaux : Supérieurs : Aucun Inférieurs : Aucun Propriété bâtie : Oui | Partie : Partie Privative Caractéristiques : Cadastre : Section : non communiqué Parcelle : non communiqué En copropriété : Non Lots : non concerné |

Cette mission a été réalisée en l'absence d'un représentant du donneur d'ordre

Visite réalisée : 17/01/2022 par Patrice Pont

Documents transmis :

Autres documents :

| Référence | Nbre de pages | Dénomination | Date révision | Infos | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEANT |  |  |  |  |  |

Assurance RCP : ALLIANZ OPERATIONS ENTREPRISES N°55745354 valide jusqu'au 31/12/2022

Cadre de la mission et méthode d’investigation

L’objectif du repérage est d’identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante incorporés dans l’immeuble et susceptible de libérer des fibres d’amiante en cas d’agression mécanique résultant de l’usage des locaux (chocs et frottements) ou à l’occasion d’opérations d’entretien ou de maintenance.

La mission consiste exclusivement à rechercher et constater de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la liste A et à la liste B définie en annexe 13.9 du Code de la Santé Publique et qui sont susceptibles de contenir de l’amiante.

Il est précisé dans le tableau général de repérage du présent document les listes A et B de matériaux et produits et matériaux susceptibles de contenir de l’amiante de l’annexe 13-9 applicables pour cette mission.

Un examen exhaustif de tous les locaux qui composent le bâtiment est effectué. La définition de zones présentant des similitudes d’ouvrage permet d’optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, l’opérateur du repérage atteste le cas échéant, de la présence d’amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Lorsqu’un produit ou matériau est considéré comme étant « susceptible de contenir de l’amiante », l’opérateur de repérage ne peut conclure à l’absence d’amiante sans avoir recours à une analyse.

Conformément aux prescriptions de l’article R1334-18 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisés par un organisme accrédité.

L’opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés ; ces échantillons sont repérés de manière à ce que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés soient précisément identifiés.

Remarques importantes :

Le repérage ne comporte aucun démontage hormis le soulèvement de plaques de faux plafond, grille de ventilation ou trappes de visite (accessible sans démontage), ni investigation destructive à l’exclusion des prélèvements de matériaux. En conséquence notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de découverte ultérieure de matériaux contenant de l’amiante dans les endroits non accessibles ou hermétiquement clos lors de la visite, ou nécessitant un arrachage de revêtements destructif ou des démolitions, ou nécessitant des démontages de matériels ou des déplacements de meubles.

- Par ailleurs, toutes modifications ultérieures substantielles de l’ouvrage ou de son usage qui rendraient accessibles des matériaux qui n’étaient pas visibles précédemment, nécessitera la mise à jour de ce rapport de repérage, et annulera tout ou partie des conclusions données

Locaux visités

Locaux visités :

Liste des pièces : Hangar

Extérieurs et annexes : NEANT

| Niveau | Zone | Local | Sol | Murs | Plafond | Conduits | Gaines | Coffres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | Hangar |  |  |  |  |  |  |

Observations relatives aux pièces

| Niveau | Zone | Pièce | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Néant |

Tableau général de repérage

Observations générales: 	NEANT

| Liste A |  |
| --- | --- |
| Elément de construction | Prélèvements / Observations |
| Flocages | Sans objet |
| Calorifugeages |  |
| Faux plafonds |  |

| Liste B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elément de construction | Composants de la construction | Partie du composant inspecté ou sondé | Prélèvements / Observations |
| 1. Parois verticales intérieures | Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs). |  | Sans objet |
|  | Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres |  | Sans objet |
| 2. Planchers et plafonds | Planchers |  | Sans objet |
|  | Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. |  | Sans objet |
| 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs | Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) |  | Sans objet |
|  | Clapets/volets coupe-feu |  | Sans objet |
|  | Portes coupe-feu |  | Sans objet |
|  | Vide-ordures |  | Sans objet |
| 4. Eléments extérieurs | Toitures |  | Sans objet |
|  | Bardages et façades légères |  | Sans objet |
|  | Conduits en toiture et façade |  | Sans objet |

Matériaux repérés dans le cadre de la mission

| Matériaux de la liste A repérés dans le cadre de la mission décrite dans l’entête de ce rapport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de repérage | Niveau | Zone homogène | Matériau | Photo | Prélèvement échantillon (1) | Résultat | Nombre de sondages D=destructif ND=non destructif |  | Evaluation de l’état de conservation |
|  |  |  |  |  |  |  | D | ND |  |
|  |  |  | Aucun matériau |  |  |  |  |  |  |
| (1) Prélèvements : Voir la synthèse des prélèvements. (2) Evaluation : Matériaux de la liste A : 1=Contrôle périodique, 2=Surveillance du niveau d’empoussièrement, 3=Tavaux à réaliser et prise de mesures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Matériaux de la liste B repérés dans le cadre de la mission décrite dans l’entête de ce rapport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de repérage | Niveau | Zone homogène | Composant | Partie de composant | Matériau | Photo | Prélèvement échantillon (1) | Résultat | Nombre de sondages D=destructif ND=non destructif |  | Type de Recommandation |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | D | ND |  |
|  |  |  |  |  | Aucun matériau |  |  |  |  |  |  |
| (1) Prélèvements : Voir la synthèse des prélèvements. (2) Type de recommandation : EP= évaluation périodique, AC1=action corrective de premier niveau, AC2=action corrective de second niveau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Annexes

Annexe : croquis

|  | Désignation |  | Désignation |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Absence de produit ou matériau contenant de l’amiante sur décision de l’opérateur |  | Sondage non destructif |
|  | Absence de produit ou matériau contenant de l’amiante après analyse |  | Sondage destructif |
|  | Produit ou matériau contenant de l’amiante sur décision de l’opérateur |  | Locaux inaccessibles |
|  | Produit ou matériau contenant de l’amiante après analyse |  |  |
|  | Produit ou matériau susceptible de contenir de l’amiante |  |  |

ROUEN NORMANDIE AMENAGEMENT

BAT F CABLERIE - BAT F CABLERIE

ALLEE JEAN DE BETHENCOURT 76100 ROUEN

Niveau 0

Annexe obligatoire d’Informations dans le cas de la vente d’un immeuble

Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l’homme. L’inhalation de fibres d’amiante est à l’origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).
L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liés à l’amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l’immeuble. L’information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d’exposition à l’amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l’amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l’amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d’élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l’ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Annexe : Attestation d’assurance

Annexe : Certificat de l’opérateur